铜陵学院艺术学院实训楼南202，北202-2实验室

新增强电改造项目报价表

	项目名称
	

	项目(设备)
名称
	详细技术参数或规格
型号要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	电缆
	 YJV5*25电缆（百汇）
	米
	40
	
	
	

	电缆
	 YJV5*10电缆（百汇）
	米
	135
	
	
	

	电缆
	 YJV5*6电缆（百汇）
	米
	30
	
	
	

	电线
	BV4㎡
	卷
	20
	
	
	

	穿线管
	PVC20
	米
	40
	
	
	

	穿线管
	PVC50
	米
	30
	
	
	

	线槽板
	PVC线槽（4*2）
	米
	150
	
	
	

	配电箱
	500*600
	套
	1
	
	
	

	配电箱
	600*800
	套
	1
	
	
	

	配电箱
	PZ30电箱
	套
	3
	
	
	

	断路器
	100A朔壳断路器（正泰）
	个
	1
	
	
	

	断路器
	3P63A断路器（正泰）
	个
	1
	
	
	

	漏保
	3P32A（正泰）
	个
	2
	
	
	

	漏保
	1P32A（正泰）
	个
	12
	
	
	

	插座
	十孔插座
	个
	90
	
	
	

	辅材
	辅材
	项
	1
	
	
	

	安装费
	电缆及穿线管安装(YJV5*25）
	米
	38
	
	
	

	
	电缆及穿线管安装(YJV5*10）
	米
	135
	
	
	

	
	电缆及穿线管安装
	米
	430
	
	
	

	
	线槽
	米
	150
	
	
	

	
	插座
	个
	90
	
	
	

	脚手架
	脚手架
	项
	1
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	


