零星地砖施工范围（部分）及技术要求
1、地板砖更换20号楼：一层走廊30块、二层走廊4块、20号楼至21号楼三层走廊42块、四层走廊60块、21栋407宿舍地砖30块。
施工技术要求：更换的地砖砖规格尺寸、颜色与原地砖相同或相近，拆除时用切割机切割不得损坏相邻好的地砖。施工现场清理，垃圾外运等所有工序。维修好后无空鼓、破碎地板砖。送样品。
2、楼梯踏步砖更换：20号楼一至二层楼梯26块、二至三层楼梯42块、三至四层楼梯45块。
施工技术要求：更换的踏步砖规格尺寸、颜色与原踏步砖相同或相近，拆除时用切割机切割不得损坏相邻好的踏步砖。施工现场清理，垃圾外运等所有工序。送样品。
