铜陵学院总务处（基建办）零星维修（用工）项目启用简易程序

询价报价表

	项目名称
	铜陵学院2016年屋顶水管橡塑海绵管保温施工

	报价单位
	

	联系人
	
	联系方式
	

	报价一览表

	工程名称
	内容
	综合单价  （元/米）
	小计（元）

	屋顶水管橡塑海绵管保温施工
	各类水管长度
合计767米
	¢100 568米
	
	

	
	
	4分管和6分管 199米
	
	

	
	施工费
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计（人民币大写）：                                                

	报价说明
	投标报价为所投工程的最终报价（包括原材料、人力、设备等成本，以及安全措施费、保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。
以实际发生量结算。


报价单位（公章 ）

