机械工程学院博世力士乐液压、气动等实验安全改造项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖地台砌砖、M5.0水泥砂浆 | m2 | 3.00 |  |  |
| 2 | 地板铺贴：底层采用青砖铺底，砌砖粉刷,预留隔热缝隙，保证整体的稳定性。 采用325号以上硅酸盐水泥、 普通硅酸盐水泥，膨胀珍珠岩采用颗粒粒度≥0.15mm。 表面采用木地板铺设，四周包边处理，表面不得出现饰面层起泡、剥落或者脱皮，空鼓等破坏现象，不得产生渗水裂缝。 | m2 | 30.00 |  |  |
| 3 | 设备(地板,洁具、家具等物品的)保护； | 项 | 3.00 |  |  |
| 4 | 现场装修垃圾处理(包括精度清洁) | 项 | 3.00 |  |  |
| 5 | 展示柜玻璃、规格： 50*40 | 项 | 4.00 |  |  |
| 6 | 警示牌规格： 10*30 | 个 | 40.00 |  |  |
| 7 | VGA大屏幕数据线，HW-0660 | 项 | 3.00 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系电话：