| 总务处（基建办）零星维修报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 电力电缆 | 1. 型号规格：YJV-4×70+1×35； 2. 材质：铜芯； 3. 敷设方式：从配电室穿墙敷设； 4. 含电缆头制作安装 | m | 50 |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 1. 型号规格：YJV-4×16+1×10； 2. 材质：铜芯； 3. 敷设方式：桥架敷设； 4. 含电缆头制作安装 | m | 118 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1. 型号规格：YJV-4×10+1×6； 2. 材质：铜芯； 3. 敷设方式：桥架敷设； 4. 含电缆头制作安装 | m | 79 |  |  |  |
| 4 | 动力柜 | 1. 规格：1200×600×400mm； 2. 含断路器、接触器、热继电器、端子排等所有配件； 3. 安装方式：落地； 4. 含基础槽钢制作安装及接地 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 金属桥架（150*100） | 1. 规格：150×100mm； 2. 材质：钢制； 3. 表面处理：镀锌； 4. 含桥架支架、盖板、连接件及接地等所有配件 | m | 83 |  |  |  |
| 6 | 合计（人民币小写/大写）： |  |  |  |  |  |  |