
铜陵学院大学生活动中心部分房间线路改造报价表
	项目名称
	大学生活动中心部分房间空调线路铺设清单及报价

	实施原因
	原设计为220V电源，现要改为380V电源

	报价单位
	

	 联系人 
	
	联系方式
	

	报价一览表

	   施工内容及材料名称
	数量
	综合单价（元）
	金额小计（元）
	备注

	1
	YJV5*6电缆               
	287米
	
	
	包干

	2
	4P32A断路器（漏保）
	7只
	
	
	

	3
	PVCΦ32线管  
	260米
	
	
	包干

	4
	空调控制箱P2-30/4  
	7套
	
	
	

	5
	安装费及辅材
	1项目
	
	
	包干

	6
	其它
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：                               （¥             ）   


说明：开槽埋线管及墙面（粉刷）恢复工程量包干，电线电缆、线管的长度包干，无论长度不够或结余，业主不为此增加或减少费用，风险由报价单位自行承担。
报价单位（公章）：

法人代表（签名或签章）


