铜陵学院翠湖校区外环道及财经大楼路灯光源采购项目报价表

| 项目名称 | 详细技术参数或规格型号要求 | 计量 单位 | 数量 | 报价（元） | 金额小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高杆路灯 LED灯头 | 功率200W。电压：220V。色温：6000K。光通量：24000流明。 | 个 | 80 |  |  | 建议飞利浦芯片。 |
| LED庭院灯光源 及配套驱动 | 功率50W。电压：220V。色温：6000K。光通量：6000流明。 | 套 | 80 |  |  | 建议飞利浦芯片。 |
| 合计（人民币大写）： ¥ |  |  |  |  |  |  |

说明：以上报价打印盖章，禁止手写；本报价为所投项目的最终完全报价（包括原材料、人力、设备等成本，以及安全措施费、保险费、搬运力资费、税金和应承担的风险等一切费用）。

投标单位名称：：                          （公章）              投标单位地址：：

法定代表人签字或盖章：                                          代理人（被授权人）签字或盖章：

联系电话：：                                                    日期：2026年  月  日