总务处（基建办）零星维修报价表

	项目名称
	铜陵学院第三食堂附楼一楼公共卫生间蹲坑管道维修更换

	报价单位
	

	用工用料等情况（含数量）
	工程量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	人工拆除蹲坑、砖砌蹲坑（含主材、辅材及人工）
	4个
	
	
	

	隔断拆除
	20㎡
	
	
	

	开挖室内管道沟（含地砖、混凝土地面）深1m宽0.9m
	8m
	
	
	

	开挖室外管道沟（含混凝土路面破碎、大理石）深1.3m宽1.2m
	3m
	
	
	

	ø160PVC排水管（厚0.4）含辅材
	25m
	
	
	

	ø75PVC排水管（厚0.4）含辅材
	10m
	
	
	

	ø50PVC排水管（厚0.4）含辅材
	5m
	
	
	

	人工拆除蹲坑台阶、砖砌蹲坑台阶（含主材、辅材及人工）
	10m
	
	
	

	安装蹲便器（含配套不锈钢弯管、辅材）
	4套
	
	
	

	安装座便器（不含辅材）
	1套
	
	
	

	C25混凝土地面
	15㎡
	
	
	

	铺设室内地板砖（含主材、辅材及人工）
	11㎡
	
	
	

	铺设室外大理石（含主材、辅材及人工）
	6㎡
	
	
	

	垃圾外运
	1项
	
	
	

	小   计
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：                                                


