铜陵学院学生公寓开水器阀门及水表采购项目报价函

| 项目名称 | 详细技术参数或规格型号要求 | 计量 单位 | 数量 | 报价 （元） | 金额小计（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀门 （计量开水阀） | 1、阀门工作压力：电动微型阀门工作压力小于1MPa。 2、阀门工作电压：直流 3.6V～5V。 3、阀门工作电流：电压5V时小于80mA。 4、开阀时间：工作电压5V时，从关闭状态到全部打开状态时间小于3秒。 5、关阀时间：工作电压5V时，从打开状态到全部关闭状态时间小于3秒。 6、工作介质温度：小于100度。 ★必须与学校现有一卡通实现无缝接入，中标方需在中标后到校搭建测试环境进行测试，需实现现有校园卡在水控设备终端上进行刷卡扣费，所有消费金额即时进入学校账户，实现水控系统与现有一卡通平台统一管理，具备全部消费明细查询、设备在线监控等功能。提供承诺函加盖投标人公章。含安装及更换。 | 台 | 45 |  |  |  |
| 水表 | 1、公称口径:φ15MM，外螺纹；材质:表体铸铜加塑胶外壳；额定电压:直流12V安全；专门为高温工作设计，所有参数均为高温测试所得，介质温度:0℃-100℃；分界流量:≥0.15M3/H，误差在正负2%；最小流量:0.06 M3/H；脉冲常数:≥28.8个脉冲发讯号/每升水；公称压力:1 Mpa。含安装及更换。 | 台 | 45 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： ¥ |  |  |  |  |  |  |

说明：本报价为所投项目的最终完全报价（价格中包括人工费、服务、利税和应承担的风险等一切费用）。

投标单位名称：：                            （公章）            投标单位地址：：

法定代表人签字或盖章：                                          代理人（被授权人）签字或盖章：

联系电话：：                                                    日期：2023年   月   日