铜陵学院老校区排污管道改造工程报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及内容 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管道铺设(校内) | 1、管道材料名称:PE双壁波纹排水管(加厚) 2、管材规格:DN500 3、埋设深度:1.2米 4、基础做法:C10混凝土底层 5、挖土、回填，余土外运出校园,自行处理 | m | 24 |  |  |  |
| 2 | 塑料管道铺设(校外人行道板处) | 1、管道材料名称:PE双壁波纹排水管(加厚) 2、管材规格:DN500 3、埋设深度:1.5米 4、基础做法:C10混凝土底层 5、挖土、回填，余土外运出校园,自行处理 6、人行道板破除并恢复原状 | m | 3.4 |  |  |  |
| 3 | 塑料管道铺设(校外绿化处) | 1、管道材料名称:PE双壁波纹排水管(加厚) 2、管材规格:DN500 3、埋设深度:1.5米 4、基础做法:C10混凝土底层 5、挖土、回填，余土外运出校园,自行处理 6、绿化拆除并恢复原状 | m | 2 |  |  |  |
| 4 | 塑料管道铺设(校外沥青路面处) | 1、管道材料名称:PE双壁波纹排水管(加厚) 2、管材规格:DN500 3、埋设深度:不小于0.6米(覆土深度) 4、基础做法:C10混凝土底层 5、挖土、回填，余土外运出校园,自行处理 6、沥青路面破除并恢复原状 | m | 3.6 |  |  |  |
| 5 | 污水井 | 1、标准污水井 2、井径1000mm以内 3、含井圈井座 | 座 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

法人代表（签名或签章）：

联系人：                       联系方式：