铜陵学院实训楼北202计算机拆装实验室和桌面铣实验室电力改造报价表

| 项目名称 | 铜陵学院实训楼北202计算机拆装实验室和桌面铣实验室电力改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 项目(设备) 名称 | 详细技术参数或规格 型号要求 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 电缆 | YJV5*25电缆（建议铜泉） |  | 米 | 32 |  |  |  |
| 电缆 | YJV5*10电缆（建议铜泉） |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 电缆 | YJV5*6电缆（建议铜泉） |  | 米 | 54 |  |  |  |
| 电缆 | RVV3*2.5电缆（建议铜泉） |  | 米 | 296 |  |  |  |
| 线槽 | 5公分 |  | 米 | 140 |  |  |  |
| 朔壳断路器 | 100A |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 漏保 | 1P16A |  | 只 | 25 |  |  |  |
| 插座 | 五孔 |  | 只 | 468 |  |  |  |
| 安装费 | 电缆安装 |  | 米 | 411 |  |  |  |
|  | 线槽安装 |  | 米 | 236 |  |  |  |
|  | 插座安装 |  | 只 | 435 |  |  |  |
| 其他辅材 | 脚手架等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 税费 | 税率 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章 ）

时间：

签字（盖章）：

评审人员签字：                                        监督人签字：

年    月    日