铜陵学院育秀校区消防系统检测服务项目

比价文件

采购人：铜陵学院

二〇二五年五月
第一章  比价公告
铜陵学院育秀校区消防系统检测服务项目比价公告
一、项目基本情况

1.建设单位名称：铜陵学院；

2.项目名称：铜陵学院育秀校区消防系统检测服务项目；

3.采购方式：市场比价； 

4.预算金额：2.0万元；

5.最高限价：2.0万元；

6.资金来源：自筹，已落实；

7.建设地点：铜陵学院育秀校区；

8.检测范围内建筑情况：（1）原师范校区主要建筑物有教学1号楼、图书综合楼（含办公）、艺术楼、科技馆、学生食堂、学生公寓1-4号楼等，其中学生公寓1-4号楼共六层，有室内消火栓。（2）原财专校区主要建筑物有综合楼、教学楼、会计楼、小红楼、招待所、单身楼、图书馆、体育馆、学生公寓1-5#楼等，另有水池、消防泵房1处，生活泵房1处。其中学生公寓1-2#楼、4#楼共五层，有室内消火栓；学生公寓3#楼、5#楼共四层，无室内消火栓；综合楼共九层，有室内消火栓，自动火灾报警系统；教学楼共五层，有室内消火栓；图书馆共六层，有室内消火栓；体育馆共一层，有室内消火栓；会计楼，共三层，无室内消火栓。

9.合同履行期限：自签订合同之日起15个日历天内完成全部鉴定工作并提供正式鉴定成果文件（包括但不限于正式鉴定检测报告等）和整改建议方案。

二、投标供应商资格
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商具有独立法人资格以及相应的经营范围，并且具有有效的营业执照；

3.供应商需无行贿犯罪、重大税收违法等不良记录；

4.符合中华人民共和国应急管理部令（第7号）《社会消防技术服务管理规定》中从事消防设施维护保养检测的消防技术服务机构条件要求，在“社会消防技术服务信息系统”（网址:https://shhxf.119.gov.cn/）自主录入信息并提供查询信息截图（机构服务类型包含消防设施维护保养检测）加盖公章装订在响应文件中；
5.项目人员资格要求：项目负责人须具有有效的一级注册消防工程师证书，团队中至少配备2名检测人员，检测人员均须具备消防设施操作员职业资格证书。提供供应商为上述人员缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料（如为退休人员的，须提供退休证明材料及供应商与其签订的劳动合同）；

6.供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少完成过2项类似消防设施检测业绩（提供业绩合同）；

7.不接受联合体投标，资格审查采用后审方式。
三、项目主要服务内容
整个育秀校区室内外消防设施检测，需覆盖以下系统:

火灾自动报警系统：探测器灵敏度测试、报警控制器功能验证、联动设备响应等检测。

灭火系统：包括消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统等检测。

防排烟系统：风机启停、风道畅通性、防火阀动作等检测。

应急照明与疏散系统：灯具亮度、疏散指示标志位置及功能检测。

电气防火检测：配电线路绝缘电阻、温度异常检测。

防火分隔设施：防火门闭门器、顺序器功能，防火卷帘升降时间及联动响应检测。

其他消防必需的消防系统附属设备、设施和构筑物。

四、响应文件提交

1.凡符合投标资格、有意向的供应商，均为被市场比价对象。请有意参与投标报价的单位于2025年5月28日上午11：00前将报价表、相关资质材料复印件（加盖单位公章）密封投递到铜陵学院总务处办公室邵老师（联系电话：0562-5882006）处。

2.联系人：俞老师（联系电话：0562-5881025）。

五、开启

1.时间：同响应文件递交截止时间。

2.地点：铜陵学院总务处。

3.其他：本项目响应人不参加开标会。
六、市场比价保证金：无。

七、付款方式及要求
成交供应商完成所有检测工作向采购人提供正式鉴定成果文件（包括但不限于正式鉴定检测报告等）和整改建议方案，并通过验收后，提供正规发票，经采购人确认后一次性向成交供应商支付合同金额的100%。

八、编制响应文件要求

供应商需提交一式两份响应文件，正本一份、副本一份。

九、评审办法

采购人将根据通过评审且总报价最低的原则确定成交供应商。

第2章 项目需求

注：
1、如本章内容与其他章节有冲突，以本章内容为准。
2、如本章内容与国家法律法规相冲突的，以相关法律法规为准。
3、如本章内容与国家、地方强制标准相冲突的，以强制标准为准。
一、项目概况

1.项目名称：铜陵学院育秀校区消防系统检测服务项目。

2.项目地点：铜陵学院育秀校区。

3.项目基本情况：

（1）原师范校区主要建筑物有教学1号楼、图书综合楼（含办公）、艺术楼、科技馆、学生食堂、学生公寓1-4号楼等，其中学生公寓1-4号楼共六层，有室内消火栓。

（2）原财专校区主要建筑物有综合楼、教学楼、会计楼、小红楼、招待所、单身楼、图书馆、体育馆、学生公寓1-5#楼等，另有水池、消防泵房1处，生活泵房1处。其中学生公寓1-2#楼、4#楼共五层，有室内消火栓；学生公寓3#楼、5#楼共四层，无室内消火栓；综合楼共九层，有室内消火栓，自动火灾报警系统；教学楼共五层，有室内消火栓；图书馆共六层，有室内消火栓；体育馆共一层，有室内消火栓；会计楼，共三层，无室内消火栓。

二、服务范围
1.整个育秀校区室内外消防设施检测需覆盖以下系统:

火灾自动报警系统：探测器灵敏度测试、报警控制器功能验证、联动设备响应等检测。

灭火系统：包括消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统等检测。

防排烟系统：风机启停、风道畅通性、防火阀动作等检测。

应急照明与疏散系统：灯具亮度、疏散指示标志位置及功能检测。

电气防火检测：配电线路绝缘电阻、温度异常检测。

防火分隔设施：防火门闭门器、顺序器功能，防火卷帘升降时间及联动响应检测。

其他消防必需的消防系统附属设备、设施和构筑物。

2.完成项目的合规性鉴定服务,提交鉴定成果文件（包括但不限于正式鉴定检测报告等）和整改建议方案，包括但不限于消防相关设备、消防相关地下管道走向分布及状态、消防相关构筑物状态、消防相关动力系统状态、消防相关控制系统状态等检测，并向采购人提交鉴定成果文件（包括但不限于正式鉴定检测报告等）和整改建议方案。成果文件数据应真实可靠，检测记录需包含时间戳、定位信息，确保可追溯。原始记录采用制式表格，包含设备编号、检测参数、异常描述等。鉴定成果文件（包括但不限于正式鉴定检测报告等）和整改建议方案须满足规范性要求，加盖检测专用章及技术负责人执业印章。对于检测发现的问题，供应商须免费配合整改，直至采购方全部整改到位。

三、服务期限

自签订合同之日起15个日历天内完成全部鉴定工作并提供正式鉴定成果文件（包括但不限于正式鉴定检测报告等）和整改建议方案。

四、服务要求

1.对铜陵学院整个育秀校区进行消防系统合规性检测、分析、鉴定，并出具鉴定报告；对鉴定存在消防隐患的建构筑物、设备、管道、设施等系统，提出具体的整改建议、提交技术报告，并配合后续整改工作的技术交底。

2.检测报告需满足国家相关规定，供应商对其成果、数据、结论的准确性、合法性负责。检测报告必须符合现行的《火灾自动报警系统施工及验收标准》《消防给水及消火栓系统技术规范》《建筑设计防火规范》等国家、项目所在地及行业现行的标准规定。

五、报价要求
1.本项目报价须为人民币报价。供应商的报价应包括完成项目的全部费用，包括但不限于检测人员及设备到达采购人项目工地之指定位置开展检测服务的综合包干价，包括包工、包料及材料消耗量、包工期、包质量、包验收、保险、利润、措施费、管理费、规费、风险、政策性文件规定费用等一切因实施本工程检测服务产生的所有费用。采购人除此以外不支付其它费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.响应人认为有必要勘察现场的，应自行勘察现场，响应人未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款及索赔要求，不得据此为由拒绝履行约定的义务。

第3章 采购合同
（具体以实际签订的合同为准）
技 术 服 务 合 同 书
项目名称：
委托方（甲方）：
服务方（乙方）：

签订时间：       年     月     日

合同编号：       

甲方：                            

乙方：                            
经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设施检测技术规程(GA503—2004)》等规定，甲方委托乙方就铜陵学院育秀校区消防系统进行现场技术检测。为了保证检测工作顺利进行，甲、乙双方达成如下协议共同遵守：

1、 工程概况

项目名称：                            。

检测类别：                            。
工程地点：                            。
检测范围：                            。

2、 检测进度安排
1. 自签订合同之日起15个日历天内完成全部鉴定工作并提供正式鉴定成果文件（包括但不限于正式鉴定检测报告等）和整改建议方案。

3、 甲方的权利、义务

2. 甲方批准或认可乙方的检测工作计划和工程量，开具本合同工作所需的证明文件，以利乙方开展工作。

3. 甲方为提供检测工作开展所必需的资料、场地等必要条件，以利乙方开展工作。

4. 根据本合同规定按时付款。

5. 如乙方不能有效地履行合同职责，或严重违反国家有关法规，甲方有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。

4、 乙方的权利、义务

1. 乙方应具备消防设施检测的相应资质、资格，依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施检测技术服务活动，对检测质量负责，乙方应按合同履行有关的检测服务。

2. 乙方向甲方提供符合相关行业最新规范编制的检测实施方案，经甲方同意后实施检测工作。

3. 指定        为乙方代表与甲方代表联系，联系电话        。

4. 按合同指定的标准、规范、规程以及技术要求等开展检测工作乙方应独立地实施检测，承担检测操作试验等工作，向甲方提交鉴定成果文件（包括但不限于正式鉴定检测报告等）和整改建议方案。对于检测发现的问题，乙方须免费配合整改，直至采购方全部整改到位。

5、 检测内容：

6、 检测时间：                。                          

7、 总金额：按人民币                 元 一次性包干（¥      元）。

8、 付款时间及方式：乙方完成所有检测工作向采购人提供正式鉴定成果文件（包括但不限于正式鉴定检测报告等）和整改建议方案，并通过验收后，提供正规发票，经采购人确认后一次性向成交供应商支付合同金额的100%。
9、 违约责任

1. 乙方应在合同约定的时限内完成检测工作并出具符合规范的检测报告，由于乙方自身原因，延误了按本合同约定的检测交付时间，每延误一天，扣减暂定检测费的百分之一作为违约金;由于乙方自身原因导致延误 30 天的，甲方可单方解除合同。

2. 除重大自然灾害或政府命令等不可预见且不能克服的不可抗力原因，乙方擅自毁约或要求提前终止合同的，甲方无需支付任何费用。

3. 乙方应保证提供真实可靠的检测结果，如提供虚假资料，甲方有权终止合同关系不予支付任何费用并追究相关责任。

10、 备注：

1.  本合同生效后，单方不得私自违约。如有未尽事宜双方可协商解决，双方协商或调解不成时，向  铜陵市铜官区人民法院  提起诉讼。

十一、本合同一式  捌  份，甲方  陆  份，乙方 贰 份，经双方签字盖章之日起生效。本合同在甲方收到技术检测报告，乙方收到检测费时自行终止。

	甲  方：（盖章）
	乙  方：（盖章）

	 
	 

	组织机构代码： 12340000485550640
	组织机构代码：  

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	联系电话： 0562-5881028
	联系人电话：  

	开户银行： 建设银行铜陵建龙支行
	开户银行：  

	银行账号： 34001662208053000137 
	银行账号：  

	日期：2025年   月   日
	日期：2025年   月   日


第4章    响应文件部分格式

响应文件

项目名称：铜陵学院育秀校区消防系统检测服务项目
响应人：（响应人盖章）
年   月   日
	
	


一、法定代表人授权书（格式）
致：（采购人）
本授权书声明：  （供应商名称）  的   （法人代表姓名） 授权（被授权人的姓名）为我方就铜陵学院育秀校区消防系统检测服务项目响应活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目响应、签订合同以及合同执行有关的一切事务。 

特此声明。
法定代表人签字或盖章：
职务：
代理人（被授权人）签字或盖章：
职务：
联系方式：
供应商名称：（公章）
日期：
注：1.本项目只允许有唯一的响应人授权代表，提供身份证明扫描件；
2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

二、响应函格式

致         （采购人名称）：
1.根据贵方采购公告，我们决定参加贵方组织的                        项目的采购活动。我方授权        (姓名和职务)代表我方             （供应商的名称）联系方式 (手机号码           )全权处理本项目响应的有关事宜。
2.我方完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，若有虚假，同意按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条处理。
3.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动的情形。
4.我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。
5.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
6.我方保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
                              供应商盖章：
                           日    期：________________
三、报价表
项目名称：铜陵学院育秀校区消防系统检测服务项目
货币单位：人民币
	供应商名称
	

	总报价
	小写：    元 
大写：    元 

	备注说明
	


                        供应商公章：
授权代表签字（或盖章）：            
年  月  日
注：

1、本表内容根据比价文件要求包括了完成本项目所有内容的所有费用，为包干价，报价时需综合考虑各方面因素，结算时包干价不做调整。

2、特殊事项在备注中注明。
四、比价响应表
4.1商务响应表
	序号
	商务条款
	比价文件要求
	响应人承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	成交供应商完成所有检测工作向采购人提供正式鉴定成果文件（包括但不限于正式鉴定检测报告等）和整改建议方案，并通过验收后，提供正规发票，经采购人确认后一次性向成交供应商支付合同金额的100%。
	
	

	2
	服务期限
	自签订合同之日起15个日历天内完成全部鉴定工作并提供正式鉴定成果文件（包括但不限于正式鉴定检测报告等）和整改建议方案。
	
	


投标供应商（签章）：
日期：

五、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

5.1 无重大违法记录声明函
本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商公章：
日期：
5.2 无不良信用记录声明函
本公司郑重声明，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；
3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；
4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商公章：
日期：
六、履行合同所必需的专业技术能力证明

服务本项目主要人员一览表
	类别
	姓名
	职务
	职称或执业资格
	学历
	证件

	
	
	
	
	
	名称
	号码

	拟派项目人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其它
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.证件应附复印件或影印件，响应人对其真实性负法律责任。
2.资格证及注册证书（或电子证书）中注册单位需与响应人名称一致。
七、本比价文件要求的其他证明材料（格式自拟）

特别提示：
供应商在响应文件制作时可在此栏内根据比价文件要求提供相关证明资料，如营业执照、证书等并加盖公章。






授权代表身份证反面














授权代表身份证正面























3

