铜陵学院大学生活动中心消防控制室装修项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 价格 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电地板 （35mm厚） | 平方米 | 50 |  | 面积以现场为准，结算时不调整 |
| 2 | 600*600铝板吊顶 穿孔铝板厚1.0 | 平方米 | 50 |  | 面积以现场为准，结算时不调整 |
| 3 | 开窗洞（约1500*700） | 个 | 2 |  | 材质颜色与整体配套 |
| 4 | 开平窗（约1500*700） | 套 | 2 |  | 材质颜色与整体配套 |
| 5 | 拆消防喷淋 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 订制及安装钢质防火门 | 樘 | 1 |  | 约2000*700 |
| 7 | 开空调孔 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 日光灯管（600*600） 含灯线穿管 | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 搬运少量物品、清理工程垃圾 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系电话：