2023年铜陵学院工程实训中心三、四楼亮化改造工程报价表

	项目名称
	2023年铜陵学院工程实训中心三、四楼亮化改造工程

	报价单位
	

	联系人
	

	联系方式
	

	项目(设备)
名称
	详细技术参数或规格
型号要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	电缆
	 BV2.5电线（推荐铜泉）
	米
	3710
	
	
	

	日光灯
	30W双管LED日光灯
	套
	78
	
	
	

	线槽板
	3公分线槽板（推荐公元）
	米
	990
	
	
	

	线管
	ФPVC16线管（推荐公元）
	米
	190
	
	
	

	辅材
	膨胀管等
	米
	1
	
	
	

	开关
	空开1P32A（推荐正泰）
	套
	2
	
	
	

	开关
	两开（推荐正泰）
	只
	14
	
	
	

	安装费
	日光灯安装人工费
	套
	78
	
	
	

	
	线槽及电线安装人工费
	米
	990
	
	
	

	
	线管及电线安装人工费
	米
	190
	
	
	

	脚手架
	租赁及安装
	项
	1
	
	
	

	税费
	税率
	项
	1
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）




报价单位（公章 ）
时间：
签字（盖章）：

年     月     日
评审人员签字：                                        监督人签字：

年    月    日
