 铜陵学院总务处（基建办）零星维修（用工）项目简易程序报价表

	项目名称
	铜陵学院第二生活区浴室热源恒温水箱采购及安装

	报价单位
	

	联系人
	
	联系方式
	

	报价一览表

	工程内容
	数量
	综合单价 （元）
	小计（元）

	PH-751QH翻水泵
	1台
	
	

	5Tφ1900*2080供水水箱及水温控制系统
	1台
	
	

	DN50给水衬塑钢管
	20m
	
	

	DN50闸阀
	6个
	
	

	DN50止回阀
	1个
	
	

	DN50减震阀
	2个
	
	

	DN50电磁阀
	2个
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计（人民币大写）：                                                

	报价说明
	报价为所投工程的最终报价（包括原材料、人力、设备等成本，以及安全措施费、保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。
以实际发生量结算。


报价单位（公章 ）

时间：
