
铜陵学院总务处（基建办）零星维修（用工）项目简易程序报价表

	项目名称
	铜陵学院部分楼宇开水器供电线路敷设

	实施原因
	部分教学楼、自修室增加开水器需敷设380V电源

	报价单位
	

	 联系人 
	
	联系方式
	

	报价一览表

	   施工内容及材料名称
	数量
	综合单价
（元）
	金额小计
（元）
	品牌
	备注

	1
	YJV5*6电缆 
	300米
	
	
	
	

	2
	YJV5*6电缆PVC穿线管               
	300米
	
	
	
	

	3
	Φ50PVC排水管
	20米
	
	
	
	

	4
	Φ15PPR给水管
	20米
	
	
	
	

	5
	三角阀
	7只
	
	
	
	匹配

	6
	PZ-30/8（自带32A3P漏保）
	7个
	
	
	
	

	7
	辅材及安装费
	1项目
	
	
	
	含墙壁开孔若干个

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：                                （¥       元 ）   


说明：电线电缆、线管的长度一般超出实际用量，上述所有材料及施工包干，业主不为此增加或减少费用，风险由报价单位自行承担。除非长度误差若超过±5%，超出部分双方另行商议。风险在不够或结余，
报价单位（公章）：

法人代表（签名或签章）


