2023年铜陵学院仿生能源实验室水电改造工程报价表

| 项目名称 | 2023年铜陵学院仿生能源实验室水电改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 项目(设备) 名称 | 详细技术参数或规格 型号要求 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 电缆 | YJV4*95+1*16电缆（铜泉） |  | 米 | 135 |  |  |  |
| 落地配电柜 | 1700*700 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 桥架 | 100*50 |  | 米 | 2 |  |  |  |
| 水管 | PPR25（建议日丰） |  | 米 | 36 |  |  |  |
| 下水管 | ФPVC50管（建议日丰） |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 增压泵 | 400W |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 线鼻子 | 95 |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 线鼻子 | 16 |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 安装费 | 电缆安装 |  | 米 | 135 |  |  | 含吊顶拆除及恢复 |
|  | PPR水管安装 |  | 米 | 36 |  |  | 含吊顶拆除及恢复 |
|  | PVC水管安装 |  | 米 | 40 |  |  |  |
| 管件辅材 | 直接、弯头、内丝直接 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 总水、电表 | 安装 |  | 项 | 1 |  |  | 根据现场要求配置 |
| 税费 | 税率 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写） |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章 ）

时间：

签字（盖章）：

年     月     日