 铜陵学院总务处（基建办）小型应急类项目报价表
	项目名称
	铜陵学院新老校区部分管道保温项目

	报价单位
	

	联系人
	
	联系方式
	

	报价一览表

	项目内容
	数量
	综合单价 （元）
	小计（元）

	外径21.3mm镀锌管
	31米
	
	

	外径33.7mm镀锌管
	7米
	
	

	外径60.3mm镀锌管
	22米
	
	

	外径88.9mm镀锌管
	320米
	
	

	外径114.3mm镀锌管
	34米
	
	

	外径168.3mm镀锌管
	6米
	
	

	PP-R63管
	96米
	
	

	管墩处裸露管道
	22处
	
	

	人工、辅材、保险、运输、利税等
	批
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计（人民币大写）：                                                

	报价说明
	报价为所投项目的最终报价（包括原材料、人力、设备等成本，以及安全措施费、保险费、搬运力资费、垃圾清运费、利税和应承担的风险等一切费用）。


报价单位（公章 ）
时间：
