 铜陵学院总务处（基建办）零星维修（用工）项目简易程序报价表

	项目名称
	铜陵学院物理光学实验室改造项目

	报价单位
	

	联系人
	
	联系方式
	

	报价一览表

	工程内容
	数量
	综合单价 （元）
	小计（元）

	20张实验桌、40只凳子、35台电脑及其他物品装修前搬至B306存放，装修完成后再搬至指定地点（校内）
	1项
	
	

	600×600矿棉板天棚
	73.44m2
	
	

	墙面修补、刮腻子、乳胶漆
	108m2
	
	

	电气配管PC20
	105m
	
	

	2.5mm2电线
	310m
	
	

	三联暗开关更换
	1个
	
	

	格栅三管荧光灯
	9套
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计（人民币大写）：                                                

	报价说明
	报价为所投工程的最终报价（包括原材料、人力、设备等成本，以及安全措施费、保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。
以实际发生量结算。


报价单位（公章 ）

时间：
