铜陵学院第二食堂一楼卫生间改造等项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 价格 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 女卫生间顶及墙面粉刷 | m2 | 100 |  | 原涂料层铲除、局部抹灰层修补，重新刮白水泥腻子，刷白色内墙涂料二遍。总价包干。 |
| 2 | 男卫生间及男女卫生间外洗手间吊顶 | m2 | 35 |  | 原吊顶全部拆除，更换600*600穿孔铝板，面积约35平方米。（50系列轻钢龙骨，穿孔铝板厚1.0mm。含重新开孔、原灯具安装，含部分损坏灯具及灯管。）总价包干。 |
| 3 | 厕所隔断 | 套 | 12 |  | 所有材料原样恢复，原隔断拆除后不回收，运出校园 含所有固定配件位置地板砖修复内容 。总价包干。 |
| 4 | 男卫生间蹲坑立管更换及大便器清洗 | 项 | 1 |  | 男卫生间内蹲坑所有立管原样更换。含大便器清洗。总价包干。 |
| 5 | 管道疏通及恢复 | 项 | 1 |  | 厕所及洗手池所有下水管道疏通以及缺少的管道原样恢复。总价包干。 |
| 6 | 教学楼F楼东侧增加4.53*0.3三步台阶 | m2 | 1.36 |  | 面积以现场为准，结算时不调整。总价包干。 |
| 7 | 校卫生所205房间地板砖更换 | m2 | 10.8 |  | 更换的地砖规格尺寸、颜色与原地砖相同或相近，拆除时用切割机切割不得损坏相邻好的地砖。总价包干。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系电话：