
铜陵学院新校区第二浴室装空调电源线路敷设报价表
	项目名称
	铜陵学院新校区第二浴室新装空调电源线路敷设

	实施原因
	新装空调安装后没有敷设电源

	报价单位
	

	 联系人 
	
	联系方式
	

	报价一览表

	   施工内容及材料名称
	数量
	综合单价（元）
	金额小计（元）
	品   牌
	备注

	1
	YJV4*25+1*16电缆               
	150米
	
	
	
	

	2
	YJV3*4电缆
	260米
	
	
	
	

	3
	空调控制箱PZ -30/32
	1套
	
	
	
	

	4
	PVCΦ25线管
	90米
	
	
	
	

	5
	安装费及辅材
	1项目
	
	
	
	包干

	6
	其它
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：                                （¥       元 ）   


说明：电线电缆、线管的长度和辅材包干，无论长度不够或结余，业主不为此增加或减少费用，风险由报价单位自行承担。
报价单位（公章）：

法人代表（签名或签章）


