总务处（基建办）零星维修材料报价表

	项目名称
	

	项目(设备)
名称
	详细技术参数或规格
型号要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	低压配电柜
	GGD
	台
	2
	
	
	

	高压真空断路器
	VS1-12/1250-25手车式
	台
	1
	
	
	

	高压断路器试验
	VS1-12/1250-25手车式检测报告
	台
	1
	
	
	

	高压真空断路器拆除/安装
	VS1-12/1250-25手车式
	只
	1
	
	
	

	箱变风机
	根据现场勘测型号配置
	只
	1
	
	
	

	辅材
	辅材
	项
	1
	
	
	

	安装费
	高低压开关安装
	台
	3
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	


