
铜陵学院零星（应急）维修项目简易程序报价表

	项目名称
	铜陵学院本部变电所维保项目

	报价单位
	

	联系人
	
	联系方式
	

	报价一览表

	工程名称
	单位
	数量
	综合单价  （元/米）
	小计（元）

	避雷器安装
	组
	2
	
	

	铁附件制作
	100kg
	0.5
	
	

	电流表安装
	个
	1
	
	

	铁附件安装
	100kg
	0.5
	
	

	变压器系统调试
	系统
	2
	
	

	避雷针调试
	组
	2
	
	

	接地装置调试
	系统
	2
	
	

	避雷针
	组
	2
	
	

	电流表
	只
	1
	
	

	变压器油
	kg
	50
	
	

	铁附件
	kg
	50
	
	

	其他（人工费、税金等）
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：                                                

	报价说明
	投标报价为所投工程的最终报价（包括原材料、人力、设备等成本，以及安全措施费、保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。
以实际发生量结算。


报价单位（公章 ）

