## Sheet1
铜陵学院风雨操场网络联接项目清单
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价 | 固定总价
1 | 汇聚交换机 | 1.设备性能: 交换容量≥13.6Tbps，转发性能≥166Mpps； 2.设备固化千兆光口≥48个，带外管理口≥1个 ，万兆光口≥6； 3.★支持抗攻击功能；支持ACL功能；支持BGP4路由协议安全同时支持用户访问控制和安全审计功能；提供第三方权威检测机构出具带有CMA和CNAS标识的检测报告证明加盖原厂商项目授权章； 4.该设备具有流分类和安全审计功能； 5.★支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系提供官网截图链接加盖原厂项目授权章； 6.支持虚拟化技术，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，实现设备级的1：N备份； 7.支持SPAN/RSPAN镜像和多个镜像观察端口，可以对网络流量进行分析以采取相应管理维护措施，使原本不可见的网络业务应用流量变得一目了然，可以为用户提供多种网流分析报表。 8.支持1+1可插拔冗余电源，配置2块不低于70W电源； | 台 | 1
2 | 光模块 | 配套 | 项 | 1
3 | 光缆敷设 | GYXTS-24芯，含室内布设所用桥架及KBG套管，可使用现场已有弱电桥架 | 米 | 200
4 | 光纤熔接 |  | 芯 | 48
5 | 安装调试、光缆测试及辅材 |  | 项 | 1
6 | 脚手架、成品保护、垃圾清运等 |  | 项 | 1
合计
报价单位（盖章）： 联系人及联系电话：