铜陵学院零星（应急）维修项目简易程序报价表

| 项目名称 |  | 铜陵学院新校区二区男女生浴室线路改造报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 报价一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  | 单位 | 数量 |  | 综合单价 （元/米） |  | 小计（元） |
| LED/10W防水防潮防爆灯（24V） |  |  | 套 | 144 |  |  |  |  |
| 直流稳压器 |  |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| ZR/BVV3*2.5电线电缆 |  |  | 米 | 500 |  |  |  |  |
| 直径25PVC电线管 |  |  | 米 | 450 |  |  |  |  |
| 铝板开孔、铝板加固 |  |  | 套 | 144 |  |  |  |  |
| 其他（人工费、税金等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明 | 投标报价为所投工程的最终报价（包括原材料、人力、设备等成本，以及安全措施费、保险费、搬运力资费、利税和应承担的风险等一切费用）。 以实际发生量结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章 ）