铜陵学院修缮（改造）工程报价表
	项目名称
	人才楼供水管道改造报价表

	报价单位
	

	联系人
	
	联系号码
	

	材料名称
	单位
	数量
	单价（元）
	核定（元）

	DN65 
	米
	50
	
	

	三通、弯头、直接
	套
	21
	
	

	法兰片（不锈钢）4cm
	套
	10
	
	

	支架4*40镀锌角钢
	付
	12
	
	

	焊接、螺丝等配件
	项
	1
	
	

	安装费、税费等
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计（人民币大写）：　　　　　　　              


签字（盖章）：


年     月     日
评审人员签字：                                        监督人签字：

年    月    日
